## Прил 1
Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Цена, тенге | Количество | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (96 опр.) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека специфические антитела (IgМ,IgG) кВИЧ 1 и ВИЧ 2 за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых в 4 лунки используют для постановки контролей.Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 -100%,по антителам к ВИЧ -2- 100%,специфичность по антителам к ВИЧ-1 -100%,по антителам к ВИЧ -2- 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 19800 | 444 | 8791200 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | УниБест ВИЧ -1,2 АТ (192 опред.) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются рекомбинантные антигены вирусов иммунодефицита человека 1и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2), иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -4 шт. Чувствительность и специфичность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 33000 | 399 | 13167000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
3 | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgG и М к вирусному гепатиту «С» иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 13000 | 17 | 221000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
4 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3) (96опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность выявлять в сыворотке или плазме крови человека поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5 лунок используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 13000 | 8 | 104000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
5 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponemapallidum (Сиф АТ) (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление суммарных антител к Treponemapallidum в сыворотке или плазме крови человека за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав в конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность -100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 15000 | 22 | 330000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
6 | ХламиБестC.trachomatis-IgM (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление видоспецифическихIgМ к C.trachomatis иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 25700 | 10 | 257000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, C.trachomatis-IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление видоспецифическихIgG к C.trachomatis иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 23200 | 10 | 232000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови Кандида -IgG-ИФА (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к грибам рода , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 28600 | 3 | 85800 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов ВПГ IgМ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к вирусу простого герпеса1и2типов, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 28400 | 3 | 85200 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
10 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1и 2 типов в сыворотке плазме крови ВПГ-1,2- IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG вирусу простого герпеса1и2типов , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 26000 | 3 | 78000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке плазме крови ЦМВ IgМ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к ЦМВ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 28400 | 3 | 85200 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
12 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке плазме крови ЦМВ IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к ЦМВ, иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 26000 | 3 | 78000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
13 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasmagondii Токсо IgМ (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к Toxoplasmagondii , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 4лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 28400 | 3 | 85200 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
14 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii Токсо IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к Toxoplasmagondii , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3лунки используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 26000 | 3 | 78000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
15 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке плазме крови ВЭБ–EA-IgG (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgG к ранним антигенам ЕА ВЭБ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 32500 | 3 | 97500 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
16 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке плазме крови ВЭБ–VCA-IgM (96 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого является выявление IgМ к капсидному антигенуVCA ВЭБ , иммобилизованные на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. . Один набор рассчитан на проведения 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 5лунок используют для постановки контролей. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 34100 | 3 | 102300 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
17 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления В-HBs-антиген (комплект 5/подтверждающий тест) (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является способность подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита «В» за счет их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 18700 | 4 | 74800 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления анти ВГС–подтверждающий тест (комплект 4) (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, двухстадийный. Представляет собой набор, основой которого являются выявление IgGиМ к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита «С» в сыворотке (плазме) крови человека методом ИФА,с целью подтверждения положительных результатов ИФА,полученных при скрининге. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты кроме дистиллированной воды. Дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность и специфичность к антителам вируса гепатита «С» -100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 23000 | 3 | 69000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
19 | HIV Integral 4 | Тест-система должна выявлять все типы и подтипы ВИЧ на самых ранних стадиях инфекции. Поэтому к тест-системам предъявляются следующие требования: 1. Наличие сертификатов CEи FDA 2. Тест-система открытого типа 4-го поколения для одновременного выявления антител к ВИЧ и вирусного антигена 2.Аналитическая чувствительность при выявлении р24-антигена, установленная с помощью международного стандарта ВОЗ, должна быть не более 0,5 МЕ. 3.Диагностическая чувствительность должна составлять 100%, а диагностическая специфичность не менее 99.9% 4.Тест-система должна выявлять антитела к ВИЧ первого типа, включая подтип О, и ВИЧ второго типа 5.Тест-система должна гарантировать четкое разделение между отрицательными и положительными образцами. Средняя величина ОП/ОПкрит (S/CO) отрицательных образцов должна составлять не более 0,2 Набор дополнительных реагентов для качественного определения антигена к ВИЧ p24 и специфичных антител к вирусам иммунодефицита человека типа 1 и 2 (ВИЧ 1, включая подтип вируса ВИЧ 1 O и ВИЧ 2) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1.Буфер/субстрат ТМБ – 120 мл. 2.Хромоген ТМБ – 12 мл. 3.Останавливающий раствор пероксидазы– 200 мл. 4.Промывочный раствор пероксидазы– 300 мл. 5.Цветной раствор разбавителя образцов – 12,5 мл; голубого цвета. 6. Клейкая фольга – 24 шт. 7. Пустой флакон для рабочего раствора хромогена – 1 шт. Регистрация в РК | наб | 350000 | 3 | 1050000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
20 | Набор реагентов ДАТ -Уреа G/M для выявления антител класса G и М к уреаплазмам методом иммуноферментного анализа (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи MкUreaplasmaurealyticum методом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 22800 | 2 | 45600 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
21 | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к трихомонадам методом иммуноферментного анализа ДАТ -Трихо G/M (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи M к Trichomonasvaginalis методом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 23700 | 2 | 47400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
22 | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к гарднереллам методом иммуноферментного анализа ДАТ -Гарднерелла G/M (48 опред) | «Сэндвич »- вариантИФА, одностадийный. Представляет собой набор основой которого является выявление антител класса Gи M к Gardnerellavaginalisметодом непрямого ИФА на твердофазном носителе. Один набор рассчитан на проведения 48 анализов, включая контроли. Возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Набор дополнительно комплектуется: - ванночками для реагентов -2 шт - наконечниками для пипетки -16 шт. - пленками для заклеивания планшета -2 шт. Чувствительность к антигену вируса гепатита «В»-100%, специфичность - 100%. Срок годности набора -18 месяцев со дня выпуска. Остаточный срок годности на момент поставки для лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделии медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50% от общего срока годности на момент поставки | наб | 23200 | 2 | 46400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика. | 24396000
23 | Набор реагентов для выявления Anti-HCV 4.0 (гепатит С) | Тест-система должна выявлять все типы и подтипы ВГС на самых ранних стадиях инфекции. Поэтому к тест-системам предъявляются следующие требования: 1. Наличие сертификатов CEи FDA 2. Тест-система открытого типа выявления антител к ВГС 3. Диагностическая чувствительность должна составлять 100%, а диагностическая специфичность не менее 99.8% 4.Тест-система должна выявлять антитела к ВГС Набор дополнительных реагентов для качественного определения антигена к ВИЧ p24 и специфичных антител к вирусам иммунодефицита человека типа 1 и 2 (ВИЧ 1, включая подтип вируса ВИЧ 1 O и ВИЧ 2) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1.Буфер/субстрат ТМБ – 120 мл. 2.Хромоген ТМБ – 12 мл. 3.Останавливающий раствор пероксидазы– 200 мл. 4.Промывочный раствор пероксидазы– 300 мл. 5.Цветной раствор разбавителя образцов – 12,5 мл; голубого цвета. 6. Клейкая фольга – 24 шт. 7. Пустой флакон для рабочего раствора хромогена – 1 шт. Регистрация в РК. | наб | 294580 | 3 | 883740 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
25 | Набор реагентов для выявления Syphilis дополнительный реагент 96 опр | Набор реагентов для иммуноферментного качественного определения специфических антител к Treponemapallidum сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1.Планшет на 8х12 стрипов, в рамке, покрытый инактивированными антителами к T. pallidum (штамм Nichols) - 10 шт. 2.Анти-T. pallidum/POD конъюгат - IgGфракция человеческой сыворотки, конъюгированная пероксидазой в TRIS/HCIбуфере, готовый к использованию, консервант: фенол (≤ 1 г/л) - 10 x 13 мл. 3.Анти-T. pallidumРеференсP. Человеческая сыворотка, содержащая специфические антитела к T. pallidum, консерванты: амфотерицин (~ 5 мг/л), гентамицин (~ 100 мг/л) -2 x 0,7 мл. 4. Анти-T. pallidumРеференсN. Человеческая сыворотка, не содержащая специфические антитела к T. pallidum, консерванты: амфотерицин (~ 5 мг/л), гентамицин (~ 100 мг/л) - 2 x 1,2 мл. 5. Инструкция по применению. 6. Таблица значений штриховых кодов. 7.Полиэтиленовый пакет. Объем пробы не более 25 мкл. Постановка анализа без предварительной промывки планшета-иммуносорбента. | наб | 276100 | 4 | 1104400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
26 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit (BD Biosciences, США ) | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений Расходные материалы для прибора FACSСount | наб | 441335 | 4 | 1765340 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
27 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit (BD Biosciences, США ) | Контрольный набор - состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому - 50 шариков/µL, 3) среднему - 250 шариков/µL и высокому - 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений. | наб | 211211 | 4 | 844844 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
28 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | Готовый к использованию очищающий раствор Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 25850 | 4 | 103400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
29 | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse (BD Biosciences, США ) | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л , содержит детергент для промывки Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 25850 | 4 | 103400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
30 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л Расходные материалы для прибора FACScount | наб | 25850 | 4 | 103400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
31 | экспресс тест полоска | набор реагентов является простым и быстрым иммуно-хромотаграфическим тестом для качественного, визуального выявления Ar/AT к ВИЧ-1 (В-1.0) и ВИЧ-2. Предназначен только In Vitro диагностики. В состав набора входит: тест карта, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем | шт | 880 | 2798 | 2462240 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
32 | наконечники 0,5-250мкл (шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови,забора биоматериала | шт | 7.2 | 131145 | 944244 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
33 | наконечники 200-1000мкл для пипеток еппиндорф (уп-500шт) | одноразовые наконечники к дозатору для пипетирования крови,забора биоматериала | шт | 9.2 | 3311 | 30461.2 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
34 | фильтровальная бумага (кг) | Фильтровальная бумага листовая, средней фильтрации (для общелаболаторных работ). Поставляется в упаковках по 1 килограмму. | кг | 3000 | 3 | 9000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
35 | одн Бахилы низкие 44/22 нестерил. | Бахилы изготовлены из полиэтилена. Поверхность бахилы текстурированная. С резинкой для удобства одевания. Голубого цвета. Нестерильные. Для одноразового использования. Размер универсальный 44/42. Вес, не менее 4,0 г. | пара | 39.5 | 800 | 31600 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
36 | одн шапочки БИО Кап | Шапочки, колпаки медицинские одноразовые. Шапочки-береты Д=42-52 см, из смс 17 гр/м2, мягкая резинка 4 мм. Благодаря уникальным свойствам материала шапочек, исключается появление парникового эффекта. Цвета белые/голубые. | шт | 13 | 2000 | 26000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
37 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) | Тест-бланки (фильтровальная бумага с пятью кружками, обозначенными для нанесения образцов крови) | шт | 700 | 200 | 140000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
38 | электронный термометр медицинский | Термометр электронный, медицинский - цифровой. • Длительность измерения – 3 минуты • Термометр электронный оснащен жидкокристаллическим экраном • Точность измерения температуры (±0,1°С) • Длительный срок жизни батареи • Автовыключение термометра | шт | 1450 | 20 | 29000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
39 | вата №100 нестр. | Вата медицинская нестерильная, гигроскопическая, хирургическая 100гр в полиэтиленовом пакете, изготовлена из 100% хлопка высокого качества. | упак | 280 | 600 | 168000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
40 | лейкопластырь на не тканой основе 1* 500 | лейкопластырь медицинский фиксирующий в катушках на тканевой основе размерами: 1*500см. Товар должен быть со сроком годности, с не истекшим сроком годности. | шт | 196 | 50 | 9800 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
41 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингридиентов. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Технические характеристики: Корпус имеет 96 лунок с плоским дном Габариты - 127х85х16 мм Коэффициент светопропускания не менее 88% Не стерильно | шт | 600 | 100 | 60000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
42 | Спиртовая салфетка 65/30 №100 | Спиртовые салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке размер 65*30 мм, по 1 упак=100 шт. Мягкие абсорбирующие салфетки из нетканого материала, пропитанные 70%-м изопропиловым спиртом | упак | 525 | 250 | 131250 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
43 | уксусная кислота №1,кг | уксусная кислота для микроскопии | кг | 2900 | 1 | 2900 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
44 | лимонная кислота,кг | лимонная кислота,кг | кг | 5900 | 1 | 5900 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
45 | метилен синий, гр | метиленовая синий для микроскопии | гр | 300 | 200 | 60000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
46 | краска Романовского,литр | Состав красителя: Азур 1 — 3,772 г Эозин — 2,165 г Метиленовый синий — 1,563 г Метанол (ЧДА) — 750,0 мл Глицерин (ЧДА) — 256,0 мл | л | 3000 | 1 | 3000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
47 | Кардиолипиновая РМП фл | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) раствор для диагностических целей предназначен для диагностики сифилиса при помощи реакции микропреципитации. Антиген кардиолипиновый для РМП представляет собой раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина (0,03 %), лецитина (0,27 %), холестерина (0,9 %) в спирте этиловом абсолю­тированном. Прозрачный бесцветный раствор со специфическим запахом спирта. До­пускается выпадение кристаллов холестерина при температуре ниже 10 °С, легко растворяющихся при температуре (37±1) °С. | фл | 12000 | 3 | 36000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
48 | марля ,метр | Ткани хлопчатобумажные марлевые с массовой долей хлопка не менее 85% , смешанного с другими натуральными волокнами. Плотная, ширина 1,2м. | м | 82 | 1000 | 82000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
49 | ОБН 2-х ламповый | настенный | шт | 18000 | 10 | 180000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
46 | краска Романовского,литр | Состав красителя: Азур 1 — 3,772 г Эозин — 2,165 г Метиленовый синий — 1,563 г Метанол (ЧДА) — 750,0 мл Глицерин (ЧДА) — 256,0 мл | л | 3000 | 1 | 3000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
50 | Аммиак 10% ампулла,фл | нашатырныйспирт | фл | 50 | 2 | 100 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
51 | хладагенты для ПЦР | для транспортировки тест систем и сыворотки для ПЦР и ВН. | шт | 1100 | 504 | 554400 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
52 | имерсионное масло по 10мл | масло иммерсионное | фл | 1080 | 2 | 2160 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
53 | наконечники с фильтром для ПЦР №96 | Наконечники с фильтром стерильные 10-200 мкл, без ДНК/РНК, стерильные | упак | 14000 | 2 | 28000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
54 | ведро диспенсер 3,9л | корзина для мусора с автоматической крышкой для лаборатории. | шт | 4900 | 5 | 24500 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
55 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой -шт | вакутейнер. | шт | 300 | 400 | 120000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
56 | пробирки мерные одноразовые | градуированные, центрафужные, 10мл. | шт | 120 | 310 | 37200 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
57 | перчатки смотровые (пара) 7-8 | Перчатки нестерильные неопудренные, латексные, упаковка 50 пар, размер М, L. Срок годности на момент поставки не менее 80% | пара | 37.08 | 23549 | 873196.92 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
58 | полотенце рулонное №300 | Одноразовое бумажные полотенца | шт | 4800 | 30 | 144000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
59 | биксы для автоклава КСК-18 | Коробка стерилизационная КСКФ изготовлена из нержавеющей стали, состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами.Крышка надежно крепится к корпусу с помощью шарнирного соединения и оснащена ручкой для переноса. | шт | 13940 | 5 | 69700 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
60 | презерватив | Презерватив повышенной прочности, в силиконовой смазке, с накопителем. Изготовлены из натурального высококачественного латекса. Размеры: длина не менее 180 мм +/- 2 мм., ширина (диаметр) 52 мм +/- 1 мм, толщина 0,09 мм +/- 0,01мм. Обязательные условия: Наличие сертификата качества страны-производителя,наличие технич. докум,утвержденной производителем (инструкция по применению,технич.спец-я и т.п.). Остаточный срок годности на момент поставки презервативов должен быть не менее 2-х лет. | шт | 25 | 247640 | 6191000 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
59 | биксы для автоклава КСК-18 | Коробка стерилизационная КСКФ изготовлена из нержавеющей стали, состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами.Крышка надежно крепится к корпусу с помощью шарнирного соединения и оснащена ручкой для переноса. | шт | 13940 | 5 | 69700 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
ИТОГО:
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2

## Лист1
Приложение №1
№ лота | Наименование товаров | Ед.изм. | Цена, тенге | Кол-во | Выделенная сумма
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5
1 | КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (96 опр.) | наб | 19800 | 444 | 8791200
2 | УниБест ВИЧ -1,2 АТ (192 опред.) | наб | 33000 | 399 | 13167000
3 | Бест анти-ВГС (комплект 2) (96опред) | наб | 13000 | 17 | 221000
4 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 3) (96опред) | наб | 13000 | 8 | 104000
5 | Инвитролоджик Сиф АТ (96 опред) | наб | 15000 | 22 | 330000
6 | ХламиБестC.trachomatis-IgM (96 опред) | наб | 25700 | 10 | 257000
7 | ХламиБестC.trachomatis-IgG (96 опред) | наб | 23200 | 10 | 232000
8 | Кандида -IgG-ИФА-БЕСТ (96 опред) | наб | 28600 | 3 | 85800
9 | Векто ВПГ IgМ (96 опред) | наб | 28400 | 3 | 85200
10 | Векто ВПГ IgG (96 опред) | наб | 26000 | 3 | 78000
11 | Векто ЦМВ IgМ (96 опред) | наб | 28400 | 3 | 85200
12 | Векто ЦМВ IgG (96 опред) | наб | 26000 | 3 | 78000
13 | ВектоТоксо IgМ (96 опред) | наб | 28400 | 3 | 85200
14 | ВектоТоксо IgG (96 опред) | наб | 26000 | 3 | 78000
15 | ВектоВЭБ–EA-IgG (96 опред) | наб | 32500 | 3 | 97500
16 | ВектоВЭБ–VCA-IgM (96 опред) | наб | 34100 | 3 | 102300
17 | Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 5/подтверждающий тест) (48 опред) | наб | 18700 | 4 | 74800
18 | Бест анти ВГС–подтверждающий тест (комплект 4) (48 опред) | наб | 23000 | 3 | 69000
19 | Genscreen UITRA HIV Ag-Ab (480опред) | наб | 235400 | 1 | 235400
20 | ДАТ -Уреа G/M (48 опред) | наб | 22800 | 2 | 45600
21 | ДАТ -Трихо G/M (48 опред) | наб | 23700 | 2 | 47400
22 | ДАТ -Гарднерелла G/M (48 опред) | наб | 23200 | 2 | 46400 | 24396000
23 | Murex anti-HCV Version 4.0 (96 опред) | наб | 135436 | 3 | 406308
24 | Murex HIV-1.2.0 (96опред) | наб | 96693 | 2 | 193386
25 | Murex ICE Siphilis (96 опред) | наб | 96693 | 4 | 386772
26 | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340167 Набор реагентов ФаксКаунт (50 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Reagent Kit (BD Biosciences, США ) | наб | 441335 | 4 | 1765340
27 | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 34066 Контрольный набор ФаксКаунт (25 тестов) из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCount +2 +8 С BD FACSCount Control Kit (BD Biosciences, США ) | наб | 211211 | 4 | 844844
28 | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340345 Очищающий раствор BD FACSClean, 5 L +2 +30 С BD FACSClean (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | наб | 25850 | 4 | 103400
29 | промывающийраствор для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 340346 Промывающий раствор BD FACSRinse, 5 L +2 +30 С BD FACSRinse (BD Biosciences, США ) | наб | 25850 | 4 | 103400
30 | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа BD FACSСount, 342003 Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid, 20 L +2 +30 С BD FACSFlow Sheath Fluid 20л (BD Biosciences, НИДЕРЛАНДЫ ) | наб | 25850 | 4 | 103400
31 | экспресс тест полоска | шт | 880 | 2798 | 2462240
32 | наконечники 0,5-250мкл (шт) | шт | 7.2 | 131145 | 944244
33 | наконечники 200-1000мкл для пипеток еппиндорф (уп-500шт) | шт | 9.2 | 3311 | 30461.2
34 | фильтровальная бумага (кг) | кг | 3000 | 3 | 9000
35 | одн Бахилы низкие 44/22 нестерил. | пара | 39.5 | 800 | 31600
36 | одн шапочки БИО Кап | шт | 13 | 2000 | 26000
37 | фильтровальная тест бланки (кровь сухой капля) | шт | 700 | 200 | 140000
38 | электронный термометр медицинский | шт | 500 | 20 | 10000
39 | вата №100 нестр. | упак | 280 | 600 | 168000
40 | лейкопластырь на не тканой основе 1* 500 | шт | 196 | 50 | 9800
41 | Планшет одноразовый ИФА с плоским дном на 96 лунок | шт | 600 | 100 | 60000
42 | Спиртовая салфетка 65/30 №100 | упак | 525 | 250 | 131250
43 | уксусная кислота №1,кг | кг | 2900 | 1 | 2900
44 | лимонная кислота,кг | кг | 5900 | 1 | 5900
45 | метилен синий, гр | гр | 300 | 200 | 60000
46 | краска Романовского,литр | л | 3000 | 1 | 3000
47 | Кардиолипиновая РМП фл | фл | 12000 | 3 | 36000
48 | марля ,метр | м | 82 | 1000 | 82000
49 | ОБН 2-х ламповый | шт | 18000 | 10 | 180000
50 | Аммиак 10% ампулла,фл | фл | 38.81 | 2 | 77.62
51 | хладагенты для ПЦР | шт | 500 | 504 | 252000
52 | имерсионное масло по 10мл | фл | 750 | 2 | 1500
53 | наконечники с фильтром для ПЦР №96 | упак | 13600 | 2 | 27200
54 | ведро диспенсер 3,9л | шт | 2200 | 5 | 11000
55 | пробирки РРТ-5,0 мл. жемчужно-белой крышкой -шт | шт | 115 | 400 | 46000
56 | пробирки мерные одноразовые | шт | 60 | 310 | 18600
57 | перчатки смотровые (пара) 7-8 | пара | 37.08 | 23549 | 873196.92
58 | полотенце рулонное №300 | шт | 4800 | 30 | 144000
59 | биксы для автоклава КСК-18 | шт | 13940 | 5 | 69700
60 | презерватив | шт | 25 | 247640 | 6191000
ИТОГО:
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2