## Прил 1
|  | Техническая характеристика тест систем на 2019 год |  |  | Приложение №1
№ лота | Международное непатентованное название изделий медицинского назначения | Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка* | Единица измерения | Цена, тенге | Количество | Сумма, тенге | Срок и место поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов в сыворотке и плазме крови человека на 96 определнии для ручной постановки анализа. | Формат теста –не менее 96 определений (стрипированный) Количество анализируемого образца - не более 100 мкл Чувствительность и специфичность набора реагентов к (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) -100%. Стабильность приготовленного рабочего растворав закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. Стабильность рабочего раствора конъюгата-2 стабилен не более 15мин при температуре от 17 до 27 °С, неиспользованный конъюгат-2 в закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. учет результатов при основном фильтре 450 нм и референс-фильтре 620-700 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны 450 нм Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев Набор реагентов рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы. При исследовании небольшого количества образцов возможно проведение (для разборных планшетов) 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов в каждой, включая контрольные образцы. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Наличие регистрационного удостоверения РК | наб | 450 | 29000 | 13050000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
2 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов в сыворотке и плазме крови человека на 192 определении для ручной постановки анализа. | Формат теста –не менее 192 определений (стрипированный) Количество анализируемого образца - не более 100 мкл Чувствительность и специфичность набора реагентов к (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) -100%. Стабильность приготовленного рабочего растворав закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. Стабильность рабочего раствора конъюгата-2 стабилен не более 15мин при температуре от 17 до 27 °С, неиспользованный конъюгат-2 в закрытом флаконе в течение срока годности набора при температуре от 2 до 8 °С. учет результатов при основном фильтре 450 нм и референс-фильтре 620-700 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны 450 нм Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев Набор реагентов рассчитан на проведение 192 определений, включая контрольные образцы. При исследовании небольшого количества образцов возможно проведение (для разборных планшетов) 24 независимых постановок ИФА по 8 анализов в каждой, включая контрольные образцы. Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа Наличие регистрационного удостоверения РК | наб | 203 | 33000 | 6699000 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Согласно заявке заказчика.
24396000
*Полная техническая спецификация отражена в Приложение №2